Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях

Афанасьевское сельское поселение Шуйского муниципального района.

Паспорт готовности объекта жилищно-коммунального назначения

к работе в зимних условиях

«_____» ________________2013г.

Адрес: с. Пустошь, квартал3, дом №1

Принадлежность объекта: Афанасьевское сельское поселение

I. Общие сведения

1. Назначение объекта (жилое, промышленное, ремонтно-эксплуатационное, административное) жилое

2. Год постройки 1986

3. Характеристика объекта:

износ в % ___________

этажность 2

подъездов 2

наличие подвалов, цокольных этажей, м2, общей площади 311,2

количество квартир  12(шт.)

общая полезная площадь объекта 601,2 (кв.м.)

жилая площадь 346,4 (кв.м.) нежилая площадь   ______________________________,

в том числе под производственные нужды _________________________ (кв.м.)

4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество) 5

Электро-, тепло-,газо-, водоснабжение, водоотведение________

5. Источники:

теплоснабжения центральное отопление, индивидуальные газовые котлы-7шт

газоснабжения природный в 7 квартирах

твердого и жидкого топлива ___________________________________

энергоснабжения ______________________________________________

Системы АПЗ и дымоудаления ___________________________________

II. Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего 2012 г.

| № п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 20___ г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

нет

III. Техническое состояние объекта

для эксплуатации в зимних условиях 2013г.

| № п/п | Конструктивные элементы | Оценка технического состояния, замечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Кровля (металл, мягкая, шиферная) | Кровля шиферная состояние удовлетворительное |
| 2 | Чердачное помещение: утепление (засыпка) чердачного перекрытия; пароизоляция; теплоизоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков; санитарное состояние | состояние удовлетворительное |
| 3 | Состояние фасада, в т.ч. цоколя, межпанельных швов, водосточных труб и покрытий оголовков; парапетов; утепление оконных проемов (остекление); утепление дверных проемов (в т.ч. установка пружин, доводчиков); ограждение опасных зон и другие | Требуется ремонт межпанельных швов, установлены новые входные двери в подъезды с доводчиком |
| 4 | Состояние технического подполья и подвальных помещений, в том числе: изоляция трубопроводов; дренажных и водоотводящих устройств; гидроизоляция стен подвала и цоколя; герметизация вводов инженерных коммуникаций; санитарное состояние и другие | удовлетворительное |
| 5 | Состояние покрытий дворовых территории, в т.ч. отмосток; приямков; обеспечение отвода воды от отмостки, от спусков в подвал и оконных приямков | Отмостки и приямки в удовлетворительном состоянии |
| 6 | Внутридомовая система отопления (дата приемки по акту) | Проведена ревизия запорной арматуры, система отопления к работе готова |
| 7 | Водопроводно-канализационная система (техническое состояние) | В рабочем состоянии |
| 8 | Электрохозяйство (исправность, сохранность, доступ к обслуживанию) | В исправном состоянии доступны для обслуживания |
| 9 | Лифты (исправность, сохранность, связь с объединенной диспетчерской службой) |  |
| 10 | Дымоходы, вентиляционные каналы (номер и дата акта проверки) |  |
| 11 | Местные источники отопления (печи, АГВ, номер и дата акта осмотра технического состояния) | нет |

котельных топливом ___________________ (указать запас в днях)________________________ (тыс.куб.м.)

горючесмазочными материалами и бензином _____________ (тыс.усл.т.)

пескосоляной смесью и химреагентами _________________ (тыс.куб.м.)

инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий ___________________________________ (шт.)

IV. Результаты проверки готовности объекта к зиме 2013г.

Комиссия в составе:

Председателя, руководителя обслуживающего предприятия

А.А.Забегалов____________

членов комиссии:

представителей общественности:

1.___________________________

2._____________________________

представителей специализированных организаций:

1. А.В.Замятин__________________

2. В.В.Замятин__________________

произвела  проверку  вышеуказанного  объекта  и  подтверждает, что

данный объект к эксплуатации в зимних условиях подготовлен.

Председатель комиссии:                                   (подпись)

Члены:                                                   (подпись)

"___" __________ 20___ г.

Разрешаю эксплуатацию данного дома в зимних условиях 2013г.

Глава администрации                   Н.А.Замятина.

Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях

Афанасьевское сельское поселение Шуйского муниципального района.

Паспорт готовности объекта жилищно-коммунального назначения

к работе в зимних условиях

«_____» ________________2013г.

Адрес: с. Пустошь, квартал3, дом №2

Принадлежность объекта: Афанасьевское сельское поселение

I. Общие сведения

1. Назначение объекта (жилое, промышленное, ремонтно-эксплуатационное, административное) жилое

2. Год постройки 1986

3. Характеристика объекта:

износ в % ___________

этажность 2

подъездов 2

наличие подвалов, цокольных этажей, м2, общей площади 311,2

количество квартир  12(шт.)

общая полезная площадь объекта 601,2 (кв.м.)

жилая площадь 346,4 (кв.м.) нежилая площадь   ______________________________,

в том числе под производственные нужды _________________________ (кв.м.)

4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество) 5

Электро-, тепло-,газо-, водоснабжение, водоотведение________

5. Источники:

теплоснабжения центральное отопление, индивидуальные газовые котлы-4шт

газоснабжения природный в 4 квартирах

твердого и жидкого топлива ___________________________________

энергоснабжения ______________________________________________

Системы АПЗ и дымоудаления ___________________________________

II. Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего 2012 г.

| № п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 20___ г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

нет

III. Техническое состояние объекта

для эксплуатации в зимних условиях 2013г.

| № п/п | Конструктивные элементы | Оценка технического состояния, замечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Кровля (металл, мягкая, шиферная) | Кровля- рифленое железо,состояние хорошее |
| 2 | Чердачное помещение: утепление (засыпка) чердачного перекрытия; пароизоляция; теплоизоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков; санитарное состояние | состояние удовлетворительное |
| 3 | Состояние фасада, в т.ч. цоколя, межпанельных швов, водосточных труб и покрытий оголовков; парапетов; утепление оконных проемов (остекление); утепление дверных проемов (в т.ч. установка пружин, доводчиков); ограждение опасных зон и другие | Требуется ремонт межпанельных швов, установлены новые входные двери в подъезды с доводчиком |
| 4 | Состояние технического подполья и подвальных помещений, в том числе: изоляция трубопроводов; дренажных и водоотводящих устройств; гидроизоляция стен подвала и цоколя; герметизация вводов инженерных коммуникаций; санитарное состояние и другие | удовлетворительное |
| 5 | Состояние покрытий дворовых территории, в т.ч. отмосток; приямков; обеспечение отвода воды от отмостки, от спусков в подвал и оконных приямков | Отмостки и приямки в удовлетворительном состоянии |
| 6 | Внутридомовая система отопления (дата приемки по акту) | Проведена ревизия запорной арматуры, система отопления к работе готова |
| 7 | Водопроводно-канализационная система (техническое состояние) | В рабочем состоянии |
| 8 | Электрохозяйство (исправность, сохранность, доступ к обслуживанию) | В исправном состоянии доступны для обслуживания |
| 9 | Лифты (исправность, сохранность, связь с объединенной диспетчерской службой) |  |
| 10 | Дымоходы, вентиляционные каналы (номер и дата акта проверки) |  |
| 11 | Местные источники отопления (печи, АГВ, номер и дата акта осмотра технического состояния) | нет |

котельных топливом ___________________ (указать запас в днях)________________________ (тыс.куб.м.)

горючесмазочными материалами и бензином _____________ (тыс.усл.т.)

пескосоляной смесью и химреагентами _________________ (тыс.куб.м.)

инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий ___________________________________ (шт.)

IV. Результаты проверки готовности объекта к зиме 2013г.

Комиссия в составе:

Председателя, руководителя обслуживающего предприятия

А.А.Забегалов____________

членов комиссии:

представителей общественности:

1.___________________________

2._____________________________

представителей специализированных организаций:

1. А.В.Замятин__________________

2. В.В.Замятин__________________

произвела  проверку  вышеуказанного  объекта  и  подтверждает, что

данный объект к эксплуатации в зимних условиях подготовлен.

Председатель комиссии:                                   (подпись)

Члены:                                                   (подпись)

"___" __________ 20___ г.

Разрешаю эксплуатацию данного дома в зимних условиях 2013г.

Глава администрации                   Н.А.Замятина.

Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях

Афанасьевское сельское поселение Шуйского муниципального района.

Паспорт готовности объекта жилищно-коммунального назначения

к работе в зимних условиях

«_____» ________________2013г.

Адрес: с. Пустошь, квартал3, дом №3

Принадлежность объекта: Афанасьевское сельское поселение

I. Общие сведения

1. Назначение объекта (жилое, промышленное, ремонтно-эксплуатационное, административное) жилое

2. Год постройки 1986

3. Характеристика объекта:

износ в % ___________

этажность 2

подъездов 2

наличие подвалов, цокольных этажей, м2, общей площади 311,2

количество квартир  12(шт.)

общая полезная площадь объекта 601,2 (кв.м.)

жилая площадь 346,4 (кв.м.) нежилая площадь   ______________________________,

в том числе под производственные нужды _________________________ (кв.м.)

4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество) 5

Электро-, тепло-,газо-, водоснабжение, водоотведение________

5. Источники:

теплоснабжения центральное отопление, индивидуальные газовые котлы-4шт

газоснабжения природный в 4 квартирах

твердого и жидкого топлива ___________________________________

энергоснабжения ______________________________________________

Системы АПЗ и дымоудаления ___________________________________

II. Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего 2012 г.

| № п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 20___ г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

нет

III. Техническое состояние объекта

для эксплуатации в зимних условиях 2013г.

| № п/п | Конструктивные элементы | Оценка технического состояния, замечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Кровля (металл, мягкая, шиферная) | Кровля шиферная состояние удовлетворительное |
| 2 | Чердачное помещение: утепление (засыпка) чердачного перекрытия; пароизоляция; теплоизоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков; санитарное состояние | состояние удовлетворительное |
| 3 | Состояние фасада, в т.ч. цоколя, межпанельных швов, водосточных труб и покрытий оголовков; парапетов; утепление оконных проемов (остекление); утепление дверных проемов (в т.ч. установка пружин, доводчиков); ограждение опасных зон и другие | Требуется ремонт межпанельных швов.Внутренние двери в подъездах будут заменены до 15 октября |
| 4 | Состояние технического подполья и подвальных помещений, в том числе: изоляция трубопроводов; дренажных и водоотводящих устройств; гидроизоляция стен подвала и цоколя; герметизация вводов инженерных коммуникаций; санитарное состояние и другие | удовлетворительное |
| 5 | Состояние покрытий дворовых территории, в т.ч. отмосток; приямков; обеспечение отвода воды от отмостки, от спусков в подвал и оконных приямков | Отмостки и приямки в удовлетворительном состоянии |
| 6 | Внутридомовая система отопления (дата приемки по акту) | Проведена ревизия запорной арматуры, система отопления к работе готова |
| 7 | Водопроводно-канализационная система (техническое состояние) | В рабочем состоянии |
| 8 | Электрохозяйство (исправность, сохранность, доступ к обслуживанию) | В исправном состоянии доступны для обслуживания |
| 9 | Лифты (исправность, сохранность, связь с объединенной диспетчерской службой) |  |
| 10 | Дымоходы, вентиляционные каналы (номер и дата акта проверки) |  |
| 11 | Местные источники отопления (печи, АГВ, номер и дата акта осмотра технического состояния) | нет |

котельных топливом ___________________ (указать запас в днях)________________________ (тыс.куб.м.)

горючесмазочными материалами и бензином _____________ (тыс.усл.т.)

пескосоляной смесью и химреагентами _________________ (тыс.куб.м.)

инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий ___________________________________ (шт.)

IV. Результаты проверки готовности объекта к зиме 2013г.

Комиссия в составе:

Председателя, руководителя обслуживающего предприятия

А.А.Забегалов____________

членов комиссии:

представителей общественности:

1.___________________________

2._____________________________

представителей специализированных организаций:

1. А.В.Замятин__________________

2. В.В.Замятин__________________

произвела  проверку  вышеуказанного  объекта  и  подтверждает, что

данный объект к эксплуатации в зимних условиях подготовлен.

Председатель комиссии:                                   (подпись)

Члены:                                                   (подпись)

"___" __________ 20___ г.

Разрешаю эксплуатацию данного дома в зимних условиях 2013г.

Глава администрации                   Н.А.Замятина.

Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях

Афанасьевское сельское поселение Шуйского муниципального района.

Паспорт готовности объекта жилищно-коммунального назначения

к работе в зимних условиях

«_____» ________________2013г.

Адрес: с. Пустошь, квартал3, дом №4

Принадлежность объекта: Афанасьевское сельское поселение

I. Общие сведения

1. Назначение объекта (жилое, промышленное, ремонтно-эксплуатационное, административное) жилое

2. Год постройки 1986

3. Характеристика объекта:

износ в % ___________

этажность 2

подъездов 2

наличие подвалов, цокольных этажей, м2, общей площади 311,2

количество квартир  12(шт.)

общая полезная площадь объекта 601,2 (кв.м.)

жилая площадь 346,4 (кв.м.) нежилая площадь   ______________________________,

в том числе под производственные нужды _________________________ (кв.м.)

4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество) 5

Электро-, тепло-,газо-, водоснабжение, водоотведение________

5. Источники:

теплоснабжения центральное отопление, индивидуальные газовые котлы-5шт

газоснабжения природный в 5 квартирах

твердого и жидкого топлива ___________________________________

энергоснабжения ______________________________________________

Системы АПЗ и дымоудаления ___________________________________

II. Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего 2012 г.

| № п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 20___ г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

нет

III. Техническое состояние объекта

для эксплуатации в зимних условиях 2013г.

| № п/п | Конструктивные элементы | Оценка технического состояния, замечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Кровля (металл, мягкая, шиферная) | Кровля шиферная состояние удовлетворительное |
| 2 | Чердачное помещение: утепление (засыпка) чердачного перекрытия; пароизоляция; теплоизоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков; санитарное состояние | состояние удовлетворительное |
| 3 | Состояние фасада, в т.ч. цоколя, межпанельных швов, водосточных труб и покрытий оголовков; парапетов; утепление оконных проемов (остекление); утепление дверных проемов (в т.ч. установка пружин, доводчиков); ограждение опасных зон и другие | Требуется ремонт межпанельных швов, произведена замена оконного блока, ремонт лобаша в 1-м подъезде |
| 4 | Состояние технического подполья и подвальных помещений, в том числе: изоляция трубопроводов; дренажных и водоотводящих устройств; гидроизоляция стен подвала и цоколя; герметизация вводов инженерных коммуникаций; санитарное состояние и другие | удовлетворительное |
| 5 | Состояние покрытий дворовых территории, в т.ч. отмосток; приямков; обеспечение отвода воды от отмостки, от спусков в подвал и оконных приямков | Отмостки и приямки в удовлетворительном состоянии |
| 6 | Внутридомовая система отопления (дата приемки по акту) | Проведена ревизия запорной арматуры, система отопления к работе готова |
| 7 | Водопроводно-канализационная система (техническое состояние) | В рабочем состоянии |
| 8 | Электрохозяйство (исправность, сохранность, доступ к обслуживанию) | В исправном состоянии доступны для обслуживания |
| 9 | Лифты (исправность, сохранность, связь с объединенной диспетчерской службой) |  |
| 10 | Дымоходы, вентиляционные каналы (номер и дата акта проверки) |  |
| 11 | Местные источники отопления (печи, АГВ, номер и дата акта осмотра технического состояния) | нет |

котельных топливом ___________________ (указать запас в днях)________________________ (тыс.куб.м.)

горючесмазочными материалами и бензином _____________ (тыс.усл.т.)

пескосоляной смесью и химреагентами _________________ (тыс.куб.м.)

инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий ___________________________________ (шт.)

IV. Результаты проверки готовности объекта к зиме 2013г.

Комиссия в составе:

Председателя, руководителя обслуживающего предприятия

А.А.Забегалов____________

членов комиссии:

представителей общественности:

1.___________________________

2._____________________________

представителей специализированных организаций:

1. А.В.Замятин__________________

2. В.В.Замятин__________________

произвела  проверку  вышеуказанного  объекта  и  подтверждает, что

данный объект к эксплуатации в зимних условиях подготовлен.

Председатель комиссии:                                   (подпись)

Члены:                                                   (подпись)

"___" __________ 20___ г.

Разрешаю эксплуатацию данного дома в зимних условиях 2013г.

Глава администрации                   Н.А.Замятина.

Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях

Афанасьевское сельское поселение Шуйского муниципального района.

Паспорт готовности объекта жилищно-коммунального назначения

к работе в зимних условиях

«_____» ________________2013г.

Адрес: с. Пустошь, квартал3, дом №5

Принадлежность объекта: Афанасьевское сельское поселение

I. Общие сведения

1. Назначение объекта (жилое, промышленное, ремонтно-эксплуатационное, административное) жилое

2. Год постройки 1986

3. Характеристика объекта:

износ в % ___________

этажность 2

подъездов 2

наличие подвалов, цокольных этажей, м2, общей площади 311,2

количество квартир  12(шт.)

общая полезная площадь объекта 594,4 (кв.м.)

жилая площадь 351,4 (кв.м.) нежилая площадь   ______________________________,

в том числе под производственные нужды _________________________ (кв.м.)

4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество) 5

Электро-, тепло-,газо-, водоснабжение, водоотведение________

5. Источники:

теплоснабжения центральное отопление, индивидуальные газовые котлы-5шт

газоснабжения природный в 5 квартирах

твердого и жидкого топлива ___________________________________

энергоснабжения ______________________________________________

Системы АПЗ и дымоудаления ___________________________________

II. Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего 2012 г.

| № п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 20___ г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

нет

III. Техническое состояние объекта

для эксплуатации в зимних условиях 2013г.

| № п/п | Конструктивные элементы | Оценка технического состояния, замечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Кровля (металл, мягкая, шиферная) | Кровля шиферная состояние удовлетворительное |
| 2 | Чердачное помещение: утепление (засыпка) чердачного перекрытия; пароизоляция; теплоизоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков; санитарное состояние | состояние удовлетворительное, |
| 3 | Состояние фасада, в т.ч. цоколя, межпанельных швов, водосточных труб и покрытий оголовков; парапетов; утепление оконных проемов (остекление); утепление дверных проемов (в т.ч. установка пружин, доводчиков); ограждение опасных зон и другие | Требуется ремонт межпанельных швов, установлены новые входные двери с доводчиком в оба подъезда, |
| 4 | Состояние технического подполья и подвальных помещений, в том числе: изоляция трубопроводов; дренажных и водоотводящих устройств; гидроизоляция стен подвала и цоколя; герметизация вводов инженерных коммуникаций; санитарное состояние и другие | удовлетворительное |
| 5 | Состояние покрытий дворовых территории, в т.ч. отмосток; приямков; обеспечение отвода воды от отмостки, от спусков в подвал и оконных приямков | Отмостки и приямки в удовлетворительном состоянии |
| 6 | Внутридомовая система отопления (дата приемки по акту) | Проведена ревизия запорной арматуры, система отопления к работе готова |
| 7 | Водопроводно-канализационная система (техническое состояние) | В рабочем состоянии |
| 8 | Электрохозяйство (исправность, сохранность, доступ к обслуживанию) | В исправном состоянии доступны для обслуживания |
| 9 | Лифты (исправность, сохранность, связь с объединенной диспетчерской службой) |  |
| 10 | Дымоходы, вентиляционные каналы (номер и дата акта проверки) |  |
| 11 | Местные источники отопления (печи, АГВ, номер и дата акта осмотра технического состояния) | нет |

котельных топливом ___________________ (указать запас в днях)________________________ (тыс.куб.м.)

горючесмазочными материалами и бензином _____________ (тыс.усл.т.)

пескосоляной смесью и химреагентами _________________ (тыс.куб.м.)

инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий ___________________________________ (шт.)

IV. Результаты проверки готовности объекта к зиме 2013г.

Комиссия в составе:

Председателя, руководителя обслуживающего предприятия

А.А.Забегалов____________

членов комиссии:

представителей общественности:

1.___________________________

2._____________________________

представителей специализированных организаций:

1. А.В.Замятин__________________

2. В.В.Замятин__________________

произвела  проверку  вышеуказанного  объекта  и  подтверждает, что

данный объект к эксплуатации в зимних условиях подготовлен.

Председатель комиссии:                                   (подпись)

Члены:                                                   (подпись)

"___" __________ 20___ г.

Разрешаю эксплуатацию данного дома в зимних условиях 2013г.

Глава администрации                   Н.А.Замятина.

Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях

Афанасьевское сельское поселение Шуйского муниципального района.

Паспорт готовности объекта жилищно-коммунального назначения

к работе в зимних условиях

«_____» ________________2013г.

Адрес: с. Пустошь, квартал3, дом №6

Принадлежность объекта: Афанасьевское сельское поселение

I. Общие сведения

1. Назначение объекта (жилое, промышленное, ремонтно-эксплуатационное, административное) жилое

2. Год постройки 1986

3. Характеристика объекта:

износ в % ___________

этажность 2

подъездов 2

наличие подвалов, цокольных этажей, м2, общей площади 311,2

количество квартир  12(шт.)

общая полезная площадь объекта 592,8 (кв.м.)

жилая площадь 351,0 (кв.м.) нежилая площадь   ______________________________,

в том числе под производственные нужды _________________________ (кв.м.)

4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество) 5

Электро-, тепло-,газо-, водоснабжение, водоотведение________

5. Источники:

теплоснабжения центральное отопление, индивидуальные газовые котлы-7шт

газоснабжения природный в 7 квартирах

твердого и жидкого топлива ___________________________________

энергоснабжения ______________________________________________

Системы АПЗ и дымоудаления ___________________________________

II. Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего 2012 г.

| № п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 20___ г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

нет

III. Техническое состояние объекта

для эксплуатации в зимних условиях 2013г.

| № п/п | Конструктивные элементы | Оценка технического состояния, замечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Кровля (металл, мягкая, шиферная) | Кровля шиферная состояние удовлетворительное |
| 2 | Чердачное помещение: утепление (засыпка) чердачного перекрытия; пароизоляция; теплоизоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков; санитарное состояние | состояние удовлетворительное, установлен новый чердачный люк в 1-м подъезде |
| 3 | Состояние фасада, в т.ч. цоколя, межпанельных швов, водосточных труб и покрытий оголовков; парапетов; утепление оконных проемов (остекление); утепление дверных проемов (в т.ч. установка пружин, доводчиков); ограждение опасных зон и другие | Требуется ремонт межпанельных швов, установлена новая входная дверь с доводчиком в 1 -й подъезд, замена оконного блока во 2-м подъезде |
| 4 | Состояние технического подполья и подвальных помещений, в том числе: изоляция трубопроводов; дренажных и водоотводящих устройств; гидроизоляция стен подвала и цоколя; герметизация вводов инженерных коммуникаций; санитарное состояние и другие | удовлетворительное |
| 5 | Состояние покрытий дворовых территории, в т.ч. отмосток; приямков; обеспечение отвода воды от отмостки, от спусков в подвал и оконных приямков | Отмостки и приямки в удовлетворительном состоянии |
| 6 | Внутридомовая система отопления (дата приемки по акту) | Проведена ревизия запорной арматуры, система отопления к работе готова |
| 7 | Водопроводно-канализационная система (техническое состояние) | В рабочем состоянии |
| 8 | Электрохозяйство (исправность, сохранность, доступ к обслуживанию) | В исправном состоянии доступны для обслуживания |
| 9 | Лифты (исправность, сохранность, связь с объединенной диспетчерской службой) |  |
| 10 | Дымоходы, вентиляционные каналы (номер и дата акта проверки) |  |
| 11 | Местные источники отопления (печи, АГВ, номер и дата акта осмотра технического состояния) | нет |

котельных топливом ___________________ (указать запас в днях)________________________ (тыс.куб.м.)

горючесмазочными материалами и бензином _____________ (тыс.усл.т.)

пескосоляной смесью и химреагентами _________________ (тыс.куб.м.)

инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий ___________________________________ (шт.)

IV. Результаты проверки готовности объекта к зиме 2013г.

Комиссия в составе:

Председателя, руководителя обслуживающего предприятия

А.А.Забегалов____________

членов комиссии:

представителей общественности:

1.___________________________

2._____________________________

представителей специализированных организаций:

1. А.В.Замятин__________________

2. В.В.Замятин__________________

произвела  проверку  вышеуказанного  объекта  и  подтверждает, что

данный объект к эксплуатации в зимних условиях подготовлен.

Председатель комиссии:                                   (подпись)

Члены:                                                   (подпись)

"___" __________ 20___ г.

Разрешаю эксплуатацию данного дома в зимних условиях 2013г.

Глава администрации                   Н.А.Замятина.